문서번호	총무과-11925
결재일자	2020. 11. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	총무과장
김동범		신현성	11/04 김기용
협조

2020년도 하반기
대기배출 사업장 자가 측정 계획

2020. 11.

서울시립미술관

(총무과)

2020년 하반기 대기배출사업장 자가 측정 계획

시립미술관(본관)에 설치된 보일러의 대기배출 오염물질이 대기환경보전법에서 규정한 배출허용기준 충족 여부 확인를 위한 자가측정 계획임

□ 관련근거

○ 대기환경보존법 제39조, 같은 법 시행규칙 제52조

- 대기배출 오염물질 연간발생량 합계 2(ton)미만의 사업장 반기별 1회이상 측정

□ 자가측정계획

○ 일    시 : 2020. 11.5.(목)

○ 대    상 : 서울시립미술관 서소문 본관

○ 방    법 : 대기배출 측정 전문업체를 통한 측정(수의계약)

○ 내    용 : 보일러 가동시 대기오염물질 확인

<보일러 현황>

기 기 명	설 비 위 치	사 용 연 료	설치년도	비 고
부스타보일러1호	지하2층 기계실	도시가스(LNG)	2013	저녹스버너교체(2018)
부스타보일러2호			2014	저녹스버너교체(2019)

※ 서울시립미술관은 5종 사업장으로 반기별 1회 이상 측정

□ 행정사항

○ 대기배출량 측정결과에 따라 시설 보강 등 조치

- (기준 내) 측정결과 자체 보관, (기준 초과) 오염물질 감소설비 설치 등

○ 소요예산 : 1,100천원

- 산출내역 : **************************************

- 예산과목 : 시립미술관유지관리, 일반운영비, 공공운영비

붙 임 : 1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 2부.  끝.