	서대문소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방 용수 시설 고장 발생 알림(지하식 1302)

1. 관련근거

가. 재난관리과-5352(2020.10.12.)호 「2020년 하반기 소방용수시설 일제 정밀조사・정비 계획 보고(알림)」

나. 현장대응단-6804(2020.10.15.)호 「하반기 소방용수시설 일제 정밀조사 및 지리조사 계획 알림」

2. 위와 관련 소방용수시설 일제조사 확인 중 소화전 고장내역을 알리니, 처리하여 주시기 바랍니다.

○ 고장 발생 내용

종 별	식 별	관리번호	위 치	고장내용	사용가부	확인자	확인일자
소방 용수시설	지하식	1302	서대문구 연세로4길 41	제수변 파손으로 누수	고장 (사용가)	소방장 박영호 소방장 안영근	2020.11.4.(수)

붙임  소방용수시설 고장발생 보고 1부.  끝.

	현장대응단장
★담당자	안영근		진압3대장	조현익		지휘3팀장	강성운		현장대응단장	11/04 박선호
협조자
시행	현장대응단-7296	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182	/
전화		/전송	02-3144-9119	/		/	대시민공개