문서번호	총무과-32117
결재일자	2020. 11. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
박우현		김창중	11/04 김혁
협조

본관 승강기 월간점검 결과보고(10월)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 11.

행정국

(총무과)

본관 승강기 월간점검 결과보고(10월)

『승강기 안전관리법 제31조』에 따른 본관 승강기(엘리베이터,에스컬레이터등) 월간 점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림.

□ 점검개요

○ 점검기간 : ’20.10.1. ~ 10.31.(5일간)

******************************

○ 점검대상 : 31대(E/L 21대, E/S 8대, 장애인리프트 2대)

○ 점검내용 : 한국승강기안전공단 점검항목에 따른 월간점검 실시

□ 점검결과

○ 엘리베이터 전 호기(21대) 승강로, 기계류 공간, 카 내부, 기계실, 주행성능 등 점검 (결과 : 특이사항 없음)

○ 에스컬레이터 전 호기(8대) 디딤판, 손잡이 설치상태, 운전장치, 전기안전장치, 주변장치 등 점검 (결과 : 특이사항 없음)

○ 장애인용리프트(2대) 안전 및 운전장치 등 점검(결과 : 특이사항 없음)

【승강기점검 전경-1】	【승강기점검 전경-2】	【승강기점검 전경-3】	【승강기점검 전경-4】

□ 점검 외 보수사항

***********************************

*******************************

**************************************

************************************

*********************************

□ 향후계획

○ 안전사고 사전 예방을 위해 고장시 신속한 정비 실시

○ 승강기 부품의 노후화(내구연한 초과)에 대비 수시 순찰점검 및 사전정비 적극 추진

붙임 : 점검결과(10월) 1부.  끝.