저수조청소 대상제외 보고(광석교회)

문서번호	시설관리과-26735
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	주무관		시설운영팀장		시설관리과장
		조병철		박종일		11/04 송병욱

관내 저수조청소 의무대상 제외요청에 대하여 현장을 확인하고 아래와 같이 보고합니다.

□ 건축물 현황

건물명칭	광석교회
건물현황	소재지	동대문구 왕산로26길 49 (용두동 792-4)	용 도	교회
	규 모	지하3층 / 지상5층	세대수	-
	연면적	6869.92㎡	준공일	2010.06.21
	관리자	***	연락처	**************

□ 보고내용

○ 지하 저수조(SMC)에 연결된 토출배관을 절단하고 직결급수방식으로 전환하여
상수도를 공급하고 있으므로 수도법 시행령 제50조(소독 등 위생조치를 하여야

할 건축물) 제1항에 의거 저수조 청소 등 위생관리 대상에서 제외토록 하고,

※ 기존 저수조는 소화용수로 사용 중

○ 향후 저수조를 재사용시 사용 전 청소를 실시해야 함을 안내하고자 함.

□ 현장사진

저수조 토출배관 절단	직결급수 배관
저수조 배관	기존 저수조(소방용수 겸용)

. 끝.