“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강남수도사업소
수신	잠원동 50-2 설악복지센타
(경유)
제목	저수조 청소 제외 대상 알림

1. 항상 서울시정에 협조해 주셔서 감사드립니다.

2. 귀 건물에서 관리하고 있는 저수조 관련 청소 및 수질검사에 대하여 아래와 같이 저수조 청소대상을 제외하고 통보합니다.

가. 대상건물: ********************

나. 위 건물의 저수조는 아래사항이 적용됨.

1) 저수조 청소 및 저수조 수질검사 대상 제외

2) 제외조건 : 저수조는 소방용수 및 청소용수로만 사용, 음용수로 사용 불가

3) 저수조를 음용 목적으로 사용하는 등 변동사항 발생시 즉시 연락 요망 ************

※ 저수조를 음용 목적으로 사용하면서 연락을 하지 않을 경우 건물의 소유자 또는 관리자는 수도법 제83조 6호 규정에 의거 불이익 처분(2년이하 징역 또는 2천만원 이하 벌금)을 받을 수 있습니다.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	박홍		시설운영팀장	김진성		시설관리과장	11/05 김근태
협조자
시행	시설관리과-18793	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	/
전화	3146-4895	/전송	3146-4939	/	hong18230@seoul.go.kr	/	부분공개(6)