고압가스 수불부 취수장(11.01~04)

결재	주무관	정수과장
	채민수	11/05 최종인

일자	액체염소 사용량(kg)		물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질), 성분(염소:99.93%)
			납 품 업 체 홍인화학(주)	․ 주소 : **************** ․ 대표이사 : ***, 연락처 : **************
	자 양 취 수 장
	입고량	구의사용량	뚝도사용량		사용량합계	재고량
이월량						23,472
11.01		526	537		1,063	22,409
11.02		530	563		1,093	21,316
11.03	5,400	484	533		1,017	25,699
11.04	5,400	475	572		1,047	30,052
11.05					0	30,052
11.06					0	30,052
11.07					0	30,052
11.08					0	30,052
11.09					0	30,052
11.10					0	30,052
11.11					0	30,052
11.12					0	30,052
11.13					0	30,052
11.14					0	30,052
11.15					0	30,052
11.16					0	30,052
11.17					0	30,052
11.18					0	30,052
11.19					0	30,052
11.20					0	30,052
11.21					0	30,052
11.22					0	30,052
11.23					0	30,052
11.24					0	30,052
11.25					0	30,052
11.26					0	30,052
11.27					0	30,052
11.28					0	30,052
11.29					0	30,052
11.30					0	30,052
					0	30,052
합계	10,800	2,015	2,205		4,220