“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강동수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	부적합시설 수질검사 결과 보고

1. 수질연구과-2687(2020.6.18.)호와 수질연구과-2913(2020.7.2.)호 관련입니다.

2. 고객지원시스템 접수번호 *************호와 관련된 사항입니다.

3. 위 호와 관련된 내용을 아래와 같이 보고합니다.

가. 민원내용 : ************

나. 주    소 : *************************

다. 접수일시 : 2020. 5.18.
(민원인이 집에 상주하고있지 않아 추후 방문)

라. 현장점검결과
- *************************************

마. 정밀수질검사 결과
- *****************************

바. 추징경위 및 조치내역

- 2020. 5.18. 수질검사민원 신청 접수

- 2020. 5.18. 민원인과 유선상 통화로 방문일정 조율이 처리기일내로 안됨

- 2020. 5.25. 민원 직권종료 후 민원인 방문일정 조정예정

- 2020. 6. 3. 민원세대 방문하여 유독성냄새 확인하여 음용 자제를 안내
계량기 전단 및 세대 수도꼭지 채수 후 정밀검사 의뢰(물연구원)

- 2020. 6.18. 정밀검사 결과(물연구원 회신)
계량기 전단(급수운영과) 불검출, 세대내부****************** 검출

· 총 6세대 수도꼭지 채수 후 정밀검사 의뢰

· 조치가 완료될때까지 음용을 최대한 중지하는 것을 안내 및 아리수물병 지원 (12ℓ× 4)

- 2020. 7. 2. 정밀검사 결과 총 6세대 중 4세대에서 검출(물연구원 회신)
******************************
민원인과 현장 대면하여 결과지 통보 및 음용중지 안내

- 2020. 7. 9. 옥내급수관 교체 완료 및 민원인이 수질검사를 원치않아 민원종료

사. 보고자 의견

- 계량기 전단에서 검사한 결과 불검출인 것으로 보아 우리사업소에서 공급하는 과정에서 발생하는 것이 아니며

- ************************************************

붙임 : 수질검사결과 통보(물연구원) 2부.  끝.

주무관	강원진		수질팀장	손용문		행정지원과장	11/05 代손용문
협조자
시행	행정지원과-16041	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51길 강동수도사업소	/
전화	3146-5048	/전송	3146-5078	/		/	부분공개(6)