“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	중부수도사업소
수신	서울특별시 서부도로사업소장(도로보수과장)
(경유)
제목	긴급 불량맨홀 정비 요청(상수도맨홀 매몰)

1. 「대형제수밸브 점검정비 용역(강북지역)」 추진과 관련한 사안입니다.

2. 귀 사업소에서 시행한 노후 포장도로 정비공사(간선도로) 구간 내 상수도 맨홀이 매몰되어 있어 밸브 및 밸브실 점검, 정비 사업추진 및 시설물 유지관리에 어려움이 있으므로 긴급 맨홀 정비(굴상) 요청하오니 조치 후, 2020.11.12.(목)까지 처리결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

○ 맨홀 정비 요청 내역

연번	도로명	위치	시설물 현황		정비사유	정비사항	비고
			시설번호	구경(㎜)
1	퇴계로	중구 회현동 64	55663003	150	매몰	철개인상
2	한강대로	중구 회현동 541(서울역)	S09C1329	1200	매몰	철개인상
3	소월로	중구 회현동 주한스웨덴대사관	55752225	700	매몰	철개인상
4	한강대로	중구 회현동(서울역)	55753015	1000	매몰	철개인상
5	소월로	중구 남창동 52-3	55752225	1200	매몰	철개인상
6	이태원로	용산구 한남동 727-56	65082009	200	매몰	철개인상
7	한강대로	용산구 한강로2가 302	B12C1999	100	매몰	철개인상
8	한강대로	용산구 한강로1가 274-2	65151076	100	매몰	철개인상
9	서빙고로	용산구 한남동 551	S08S2684	1500	매몰	철개인상
10	서빙고로	용산구 한남동 551	S08S2028	200	매몰	철개인상
11	서빙고로	용산구 한남동 551	S08S2683	900	매몰	철개인상

※ 붙임 위치도 참조

붙임 : 정비요청 현황(위치, 사진) 각 1부.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	이희철		급수관리팀장	이훈재		급수운영과장	11/05 채재일
협조자
시행	급수운영과-21588	(		)	접수		(		)
우	04605	서울시 중구 장충단로 88 중부수도사업소 급수운영과	/
전화	02)3146-2153	/전송	02)3146-2189	/		/	부분공개(5)