문서번호	기전과-6261
결재일자	2020. 11. 5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
강혜지		문준호	11/05 이재권
협 조

능산지하차도 기전시설물 파손(교통사고)보고

2020. 11.

성동도로사업소

(기 전 과)

능산지하차도 기전시설물 파손(교통사고)보고

능산지하차도 하행 CCTV 카메라 파손이 발견되어 아래와 같이 보고 드림

▢ 사고개요

○ 사고일시 : 2020. 11. 4.(수) 09:51

○ 사고장소 : 능산지하차도 하행(신내동 → 망우동 방향)

○ 사고원인 : 능산지하차도 하행 방향으로 차량 진행중 CCTV 카메라 충격

○ 운 전 자 : 미상(CCTV 미녹화)

▢ 피해내용

○ 카메라(200만 화소) 1대 파손

<현장 사진>	<화면 표출 상태>

▢ 사고처리

○ 2020. 11. 4. 11:00

- 지하차도 근무자***** 순찰 중 발견

- CCTV 녹화파일 확인 결과 카메라 충격 후 차량이 통과하여 미녹화

- 당시 능산지하차도 도로포장공사 현장직원에게 문의 결과 집게차로 추정됨

▢ 향후계획

○ 파손된 기전시설물에 대하여 중랑경찰서에 사고원인자 조사 의뢰 후 원인자로 하여금 복구하고자 함

○ 원인자 파악 불가 시 CCTV 유지보수업체 또는 전문업체에 의뢰 후 수리 예정

붙임  위치도 및 현장 사진 1부.  끝.