염소용기 계근대장 (취수장 11.04)

결재	주무관	정수과장
	채민수	11/05 최종인

2020년 11월04일 수요일                                                                06차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0379	562	0352		566
2		0624	537	0369		564
3		0314	701	0648		539
4		0381	562	0375		566
5		0338	565	0308		568
6		0654	542	738		537
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
계		6병	3,469kg	6병		3,340g
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병		자체계근 고장으로 공인계근사용
	공인계량	8,950kg			3,390kg
	자체계근	-kg			-kg
용기무게		3,469kg			3,340kg
납품수량		5,481kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		81kg			50kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수			차량번호 : 충북 84아1021