염소용기 계근대장 (취수장 11.03)

결재	주무관	정수과장
	채민수	11/05 최종인

2020년 11월03일 화요일                                                                05차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0349	564	0318		561
2		3100	564	0389		559
3		0310	698	0656		540
4		0625	534	0365		562
5		0371	560	0366		567
6		0387	567	0630		541
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
계		6병	3,487kg	6병		3,330g
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병		자체계근 고장으로 공인계근사용
	공인계량	8,960kg			3,410kg
	자체계근	-kg			-kg
용기무게		3,487kg			3,330kg
납품수량		5,473kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		73kg			80kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수			차량번호 : 충북 84아1021