	구로소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고

1. 고척119안전센터-3276(2020.10.08.)호「2020년 동절기 대비(하반기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획(고척)

2. 고척119안전센터에서 관리 운용중인 소방용수시설중 고장발생 내용을 붙임과 같이 보고합니다.

가. 대    상 : 공설 소화전 872호(지상식)

나. 위    치 : 구로구 고척로 85 거성푸르뫼 2차 도로앞(개봉동 60-101)

다. 고장내용 : 스핀틀 파손

붙임  소방용수시설 고장발생 내역 1부.  끝.

	고척119안전센터장
담당자	전인혁		3팀장	代차재훈		119안전센터장	11/06 조선훈
협조자
시행	고척119안전센터-3601	(		)	접수		(		)
우	08241	서울시 구로구 고척로 195 고척119안전센터	/
전화	02-2618-3104	/전송	02-2616-0119	/		/	부분공개(6)