“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	남부수도사업소
수신자	요금과장
(경유)
제 목	의견 조회 회신

1. 요금과-24684(2020.11. 3.)호와 관련입니다.

2. 동작구 ************************의 누수복구 현황자료를  회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 누수위치 : **********

나. 누수일시 : 2020년 9월 22일

다. 신 고 인 : ***

라. 누수부위 : 플랜지 접합부 누수(플랜지 고무링 교체)

붙임 : 누수복구 완료보고서 1부.  끝.

	시설관리과장
주무관	강판오		시설운영팀장	김선호		시설관리과장	11/06 고신석
협조자
시행	시설관리과-20494	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97 신대방동 470-11 (신대방동)	/
전화	02-3146-4636	/전송	02-3146-4639	/	kpo8585@seoul.go.kr	/	부분공개(6)