		서부수도사업소
CU********6*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	003457373	고객접수번호	0962020068328
수용가명	***	*****	***********
수용가주소	****************************************************
신청인	***	******	********** ********************
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	1970.10.29.	기물번호	h1300033096
현장방문일시	10시 30분	*****	***
***	***	수용가와의관계
급수불편유형	소음(맨홀)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	소음방지패드 설치, 조치완료

끝.

주무관							강철운				시설안전팀장					권영안					시설관리과장					11/06 김홍준
협조자
시행			시설관리과-19766										(						)		접수												(						)
우	03635					서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)																/			http://water.seoul.go.kr
전화		3146-3691							/전송			3146-3739					/														/	부분공개(6)