코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	『저영향개발형 빗물유입시설 조성사업』 설계자문 결과 통보

1. 물순환정책과-19649(2020.11.6.)호와 관련입니다.

2. 『저영향개발형 빗물유입시설 조성사업』 설계자문 결과를 붙임과 같이 알려드리오니 2020.11.13(금)까지 본 자문의견에 대한 조치계획을 제출하여 주시기 바랍니다.

3. 또한, 본 사업은 보행로의 빗물을 띠녹지 하부 토양으로 침투시킴으로써 도시 물순환 회복에 기여하고자 추진하는 사업임을 고려하여, 설계 내용이 사업목적에 부합할 수 있도록 만전을 기하여 주시기 바라며,

4. 설계에 아래 사항을 반드시 반영하여 설계도서에 명시하여 주시기 바랍니다.

가. 보도의 빗물이 띠녹지로 유입될 수 있도록 띠녹지 방향으로 보도 경사 조정
(보도 경사 조정이 어려울 경우 빗물 유도시설을 설치)

나. 띠녹지 또는 암석원 지면을 보도면보다 10cm 이상 낮게 조성

다. 빗물유입시설의 경계면이 투수블록 경계면보다 높지 않도록 시공

붙임 1. 설계자문 결과 1부.
2. 자문보고서 각 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	은평구청장(공원녹지과장),영등포구청장(푸른도시과장)
주무관	이해오름		물순환시설팀장	조장환		물순환정책과장	11/06 김재겸
협조자
시행	물순환정책과-19694	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 8층	/
전화	02-2133-3773	/전송	02-2133-1041	/		/	부분공개(5)