문서번호	시설과-8290
결재일자	2020. 11. 9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
임윤석		김지만	11/09 손병대
협조

겨울철 음수대 단수 계획

2020년 11월

서울대공원

(시설과)

겨울철 음수대 단수 계획

겨울철 동파 방지를 위하여 관람객 이용 음수대에 대한 단수 및 퇴수 조치를 실시하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ

목   적

수원기준으로 연평균 기온이 11월 중순 이후부터 다음연도 3월 중순까지  1℃ 이하로(기상청 자료 : 30년 평균값, 자료 별첨) 내려가고,

특히 서울대공원은 지역 특성상 주변 지역보다 기온이 낮아 동파 가능성이 높으므로 이를 예방하기 위해 위 기간동안 단수 및 배관 퇴수 조치를 실시하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅱ

추진계획

음수대 현황 : 총55개소

설치 장소	계	일반 음수대	동파방지 음수대	비 고
계	55	52	3
순환로 및 동물원	44	41	3	동파방지 제외
캠 프 장	11	11	-

※ 동파방지 음수대 : 3개소

- 하마방사장 위, 대동물관 앞, 호주관 앞

단수 내용

❍ 단수기간 : 2020. 11. 18. ∼ 2020. 3. 15.

❍ 단수대상 : 총 52개소

- 동파방지용 음수대를 제외한 52개소 음수대

행정사항

❍ 조치사항 : 음수대 안내문 설치

겨울철 음수대 단수 안내문

◦동파를 방지하기 위하여 음수대를 폐쇄합니다.

◦폐쇄기간 : 2020.11.18. ～ 2021. 3.15.

◦겨울철 사용 중지 후, 재 사용시에는 음수대 청소, 정체수

퇴수 등을 실시하여 깨끗한 아리수를 음용할 수 있도록

조치 하겠습니다.

❍ 각 부서에 단수 사항 안내문 발송.

따로붙임 : 30년 평균 11월 일별 최저기온 현황(기상청 자료) 1부.  끝.