문서번호	동물복지2과-6161
결재일자	2020. 11. 9.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
★주무관	주무관		동물복지2과장		동물원장
이혜리	김규현		박용춘		11/09 어경연
협 조
	시설과장					손병대
	운영과장					김명준

코끼리전담반

AZA인증 동물사 위해평가 후속조치 계획

2020. 11.

서울대공원

(동물복지2과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

코끼리전담반

AZA인증 동물사 위해평가 후속조치 계획

AZA 인증 후속 조치로 실시된 위해평가와 관련하여 코끼리전담반 2층 건초 창고를 자체 개선·정비하여 예산절감 및 업무 효율을 향상시켜 코끼리 사육관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ				근 거

■ 동물관리 위해도 평가실시(동물기획과–3563호, ’20. 6. 2.)

■ AZA인증 동물사 위해평가 현장점검 결과 개선 및 조치 계획

(동물복지2과-4481호, ’20. 8. 7.)

Ⅱ				현 황

■ AZA인증 후속 조치 위해평가 코끼리전담반 시설물 점검 결과

■ 개선 및 조치 계획 : 총 20건

- 완료 12건, 검토 중 2건, 타부서 정비 요청 5건

- ’21년 자체 예산반영 개선 조치 계획(1건 - 2층 건초 창고)

■ ’21년 예산 반영 개선 조치 1건을 자체적으로 정비하여 예산을

절감하고자 함.

Ⅲ				문 제 점

■ 해당 목재 데크는 설치 후 정비된 적이 없어 파손 및 부식 상태가

심각해 발빠짐 등의 안전 사고 발생 위험이 높고,

■ 데크 사이 오랜 기간 축적된 건초 찌꺼기 및 분진으로 곰팡이·해충의 발생 우려가 있어, 청결한 코끼리 먹이 관리에 어려움이 있음.

Ⅳ				개선계획

■ 대상시설 : 코끼리동물사 2층 건초 창고

■ 개선시기 : 2020. 11월 중

■ 협조부서 : 운영과 – 목재 데크 등 폐기물 처리

시설과 – 노후 환기구 작동 점검 및 교체 수리

■ 개선사항

○ 바닥 목재 데크 철거 : 4개소(40m*3m)

- 노후 부식 등으로 훼손된 목재 데크 철거 및 폐기물 처리

○ 노후 환기구 점검 보수 : 2개소

- 노후 환기구의 작동 가능 여부를 점검하고 필요 시 교체, 보수

○ 데크 하부 건초 분진 제거 및 환경 정비

- 오랫동안 쌓인 건초 찌꺼기 제거 및 정비 후 먹이보관함 및 동물행동

풍부화 창고등 활용 방안 검토

훼손 목재 데크	노후 환기구	쌓인 건초 찌꺼기

Ⅴ				기대효과

■ 쾌적한 동물사 환경 조성으로 사육사 업무 효율 증대

■ 청결한 먹이 보관·관리로 동물 복지 증진 기여

■ 타 부서 협조 및 동물사 자체 개선을 통한 2021년도 예산 절감

효과.  끝.