“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	광암아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	2020년 10월 정수 생산량 현황 보고(수정)

누수방지과-1638(2014.5.7.)호와 관련 우리정수센터의 2020년 10월 정수생산현황을 붙임과 같이

수정 보고합니다.

□.수정보완 내용

○ 10월생산량

- 수정전 6,889,087㎥(우면: 3,520,087㎥+청담 3,369,000㎥)→ 수정후6,889,200㎥  (우면 :3,520,200㎥+청담 3,369,000㎥)

- 2020년 10월 유량감시시스템 우면 송수유량 착오 수정(우면 : 3,520,087㎥ → 우 면 : 3,520,200㎥)

가.정수생산량(수정전)                                                   단위(㎥)

구분	전년대비 증·감 현황				전월대비 증·감 현황			비고
	전년동월 (2019.10월)	2020.10월 (일수31일)	증·감량	증·감율(%)	2020.09월 (일수30일)	증·감량	증·감율(%)
총 취수량	6,488,100	7,033,800	+545,700	+7.75%	6,475,900	+557,900	+7.93%
총 생산량	6,344,500	6,889,087	+544,587	+7.91%	6,330,300	+558,787	+8.11%	관사제외
1일 생산량	204,661	222,229	+17,568	+7.91%	211,010	+11,219	+5.04%
유효율(%)	97.79%	97.94%		+0.15%	97.75%		+0.19%

나. 정수 생산현황(수정후)                                                단위(㎥)

구분	전년대비 증·감 현황				전월대비 증·감 현황			비고
	전년동월 (2019.10월)	2020.10월 (일수31일)	증·감량	증·감율(%)	2020.09월 (일수30일)	증·감량	증·감율(%)
총 취수량	6,488,100	7,033,800	+545,700	+7.75%	6,475,900	+557,900	+7.93%
총 생산량	6,344,500	6,889,200	+544,700	+7.91%	6,330,300	+558,900	+8.11%	관사제외
1일 생산량	204,661	222,232	+17,571	+7.91%	211,010	+11,222	+5.04%
유효율(%)	97.79%	97.94%		+0.15%	97.75%		+0.19%

붙임 : (1)2020년 10월 정수생산량 현황 (2) 유량계 10월 일보보고서 1부.

	광암아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장),서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
★전문관	강석규		정수과장	11/09 방진표
협조자
시행	정수과-7303	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-5350	/전송	02-3146-5309	/		/	부분공개(7)