문서번호	정수시설과-11675
결재일자	2020. 11. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장
김준식		11/09 전훈
협 조

제2정수장 여과지

공기압축기 점검보고

2020.11.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

제2정수장 여과지

공기압축기 점검보고

현재 설치되어 있는 제2정수장 여과지의 공기압축기 점검 중 소모품의 교체가 필요하여 교체계획을 보고드림.

□ 추진배경

○ 2정수장 공기압축기 상태표시창 소모품교체필요 알람

□ 시설현황

○ 점검일시 : 2020.11. 6. (금). 13:00~

○ 점 검 자 : 김준식 외 1명

○ 점검내용 : 공기압축기 상태 점검 및 소모품 점검

○ 시설사진

2여과지 공기압축기 (설치년도:2019.11., 토출압력:8.5bar, 공기량:5.8m3/min)

○ 점검결과

- 공기압축기 소모품교체필요 : 세퍼레이터, 윤활유, 오일필터, 흡입필터

- 소모품 교체 작업 중 내부상태 점검 병행 예정

□ 추진방법

○ 정비방법

- 해당 업체를 통해 소모품 교체 및 신용카드 결제 후 결제계좌 입금

*****************

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비(기계설비 유지관리) 끝.