의료장비(간섭파전류치료기)수리요구서

주무관	재활의학팀장	진료부장		결재
이형규	김태완	11/09 심재천
협 조

문서번호 :	진료부-8171

□ 수리장비 내역

장비명	구매가	구매일	내구연한
의료용전기자극기, 스트라텍, STI-500, 간섭파치료기	2,637,500	20100331	10

□ 용도 및 수리내역

용 도	열전기통증치료
수리내역	치료시간 출력 표시

□ 고장사진

□ 기타의견:

2020. 11. 09.

위 장비에 대하여 수리(부품교체)를 요구합니다.