		강남수도사업소
CU********9*******A07***************E0500-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	수질검사 처리결과 보고(남**님)

수질검사 신청건에 대하여 현장방문하여 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

성명	***
주소	************************************************************
민원내용	****

검사자	직급 :		****	성명 :		***	채수일자		2020.11.09.
검사일자	2020.11.09.						처리일자		2020.11.09.
검사결과	구분	pH			잔류염소			탁도		NH3-N	철
	기준	5.8-8.5			4.0mg/L이하			0.5NTU이하		0.5mg/L이하	0.3mg/L이하
	결과	7.2			0.25			0.16			0
	구분	구리			아연			망간		염소이온	일반세균
	기준	1mg/L이하			3mg/L이하			0.05mg/L이하		250mg/L이하	100CFU/ml이하
	결과	0
	구분	총대장균군			대장균			맛		냄새	판정
	기준	불검출/100ml			불검출/100ml			무미		무취
	결과										기준이내
	구분	항목및검사결과1						항목및검사결과2
	결과

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
수돗물이 음용수로서 적합여부 확인을 위한 검사 의뢰	수질검사 결과 먹는물 수질기준 이내로 적합하여 안심하고 음용토록 안내함.

끝.

주무관							엄은경				수질팀장					이동조					행정지원과장					11/09 이영세
협조자
시행			행정지원과-20892										(						)		접수												(						)
우	06300					서울특별시 강남구 양재천로 199 (도곡동)																/
전화		02-3146-4743							/전송			02--3146-4778					/	eekung01@seoul.go.kr													/	부분공개(6)