문서번호	시설과-3517
결재일자	2020. 11. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설과장
노해민	조민형	11/09 代하종식
협 조

시민의숲 화장실 누수 배관 정비 계획

2020. 11.

동부공원녹지사업소

(시설과)

시민의숲 화장실 누수 배관 정비 계획

시민의숲 공원내 화장실 누수 배관을 교체 정비하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자함

□ 화장실 현황

○ 위    치 : 운동장(구 야외무대) 화장실

○ 규    모 : 66㎡

○ 설치년도 : 1990년 12월15일

○ 문 제 점 : 화장실 내·외부 배관 누수 및 기계실 배수펌프 고장으로 인해 화장실 폐쇄

○ 현황 사진

화장실 입구 옆 누수 확인 작업	화장실 폐쇄
지하실 배수펌프	지하실 분전반 고장

□ 공사개요

❍ 공 사 명 : 시민의숲 화장실 누수 배관 정비 공사

❍ 위    치 : 서초구 매헌로 99(양재시민의숲)

❍ 공사기간 : 2020. 11. ~ 12.

❍ 공사내용 : 화장실 내·외부 배관 교체 및 밸브 설치, 지하실 배수펌프 교체, 분전반 교체 등

************************

❍ 예산과목 : 공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화 지원, 공원관리 및 도시녹화 지원, 동부공원녹지사업소 산하공원 유지관리, 시설비 및 부대비, 시설비(401-01)

□ 시행계획

❍ 공사시행

- 계약방법 : 수의계약(지방계약법 시행령 제30조 제1항 제2호)

· 추정가격 2천만원 이하인 공사의 경우 1인으로부터 받은 견적서에 수의계약 체결 가능

- 계 약 자 : ****************

- 계약기간 : 착공일로부터 30일

- 계약자격 : 건설산업기본법 시행령에 의한 시설물유지관리업으로 등록된 업체

□ 추진계획

❍ 2020. 11.        : 공사 발주

❍ 2020. 11. ~ 12. : 공사 시행 및 준공.

붙임: 산출기초조사서 및 견적서.  끝.