코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신자	환경정책과장
(경유)
제 목	동국대학교 로터스관 증축 환경보전방안서(보완) 검토 의견 회신

1. 환경정책과-15728호(2020.11.5.)와 관련됩니다.

2. 위 호와 관련되어, 동국대학교 로터스관 증축 환경보전방안서(보완) 검토 의견을 다음과 같이 회신합니다.

가. 검토의견: 새로 추가된 BIPV 22.75kW는 신재생에너지법에 따른 「신·재생에너지 설비의 지원 등에 관한 지침」(한국에너지공단 신·재생에너지센터 공고 제2020-05호)의 시공기준 및 가이드라인에 맞는 형태로 설치

(건물부착형 모듈은 BAPV로 생산량 산정 시, 고정형 기준 적용).  끝.

	녹색에너지과장
주무관	이종원		신재생에너지팀장	김광찬		녹색에너지과장	11/09 김호성
협조자
시행	녹색에너지과-29937	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)	/
전화	02-2133-3570	/전송		/	200907153@seoul.go.kr	/	대시민공개