“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	암사아리수정수센터
수신자	서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장)
(경유)
제 목	전력사용 및 생산량 현황보고(2020년 10월분)

1. 우리 센터의 2020년 10월분 전력사용 및 수돗물 생산량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 전력사용 및 생산량 현황

구 분	암사아리수정수센터				증 ․ 감 원인 분석
	동력비 (원)	전력사용량 (Kwh)	생산량 (㎥)	톤당 전력 사 용 량 (Kwh/㎥)
'19.10월	1,014,838,420	10,466,800	31,156,200	0.336	○ 전년 동월대비 수돗물 총생산량은 약 123만톤 감소하였고, 계통별 송수량은 노량진라인은 52만톤 감소, 우면산라인은 15만톤 증가, 방배(1, 2)은 86만톤 감소하였음 ○ 10월최대전력수요는 17,125㎾ ○ 동력비는 1.32% 감소하였고 전력사용량은 1.22% 감소하였음. ○ 톤당 전력사용량은 2.98% 증가하였음
'20.10월	1,001,450,860	10,338,625	29,917,900	0.346
증 ․ 감	-13,387,560	-128,175	-1,238,300	0.010
	-1.32	-1.22	-3.97	2.98

붙임 : 1. 2020년 전력사용량 및 생산량 현황 1부.

2. 시간대별전력사용량 현황 1부.  끝.

	암사아리수정수센터소장
주무관	신대중		정수시설과장	전훈		암사아리수정수센터소장	11/10 조성태
협조자	주무관	김희송		정수과장	代정승경
시행	정수시설과-11724	(		)	접수		(		)
우	05205	서울특별시 강동구 아리수로 131 암사아리수정수센터 (암사동)	/
전화	02-3146-5774	/전송	02-3146-5707	/	ninjagubooki@seoul.go.kr	/	대시민공개