구조장비고장발생보고서(산소농도측정기 Minimax XP)

문서번호	현장대응단-7512
수 신 자	재난관리과장
접수번호

결재	담당자	구조1대장	지휘2팀장	현장대응단장
	정호길	권동희	이상준	11/10 양영숙

장비명(건명)	산소농도측정기 (MINIMAX XP)	관리부서		현장대응단 구조대
고 장 일 시	2020. 11. 10.	장 소		본서 차고
조 치 사 항	. 대체장비 보유한 관계로 장비팀 협의하여 불용 예정
원인 및 상태	·0₂센서 및 pcb보드 고장
담당자 의견	·장비 잔존가치대비 수리비가 높아 폐기를 권고
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2020년 11 월 10 일 장비담당자 소방교 정호길 소방교 장성현 소방사 김경주 마포소방서장 귀하

	현장대응단장