복   명   서

담당자		검사지도팀장	예방과장		결재
김기성		代김익삼	11/10 박숙자
협 조

응답소민원『접수번호 20201105804517』과 관련하여 해당건물 현장확인 결과를 다음과 같이 복명 합니다.

2020. 11. 10.

복명자 : 소방위  성명 : 김기성

소방교  성명 : 한송이

복 명 내 용
확인일시	2020. 11. 09. 15:30 ~ 16:00
건 명	응답소 민원에 따른 현장확인 결과 보고
내용	● 민원내용 지하2층 적치물로 인한 화재발생 우려 조치바람. 확인내용 민원 확인차 2020.11.09. 15:30분경 중랑구 ******************아파트 현장방문하여 지적한 지하2층 출입구앞 계단밑부분을 확인한 바 적치물(철재신발장+쓰레기통) 주변에 소방시설 또는 방화시설이 없고, 적치물로 인하여 피난에 장애를 주거나 소방활동에 지장을 주지 않는 것으로 판단됩니다. 소방안전관리자 및 관계자에게 화재발생에 대한 주의 및 공용부분 적치물이 없도록 교육함.
비 고	응답소 답변 및 문자전송