문서번호	행정지원과-20221
결재일자	2020. 11. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장		북부수도사업소장
박순덕	김명기	송종선		11/10 박동석
협 조
	급수운영과장		유승효
	시설관리과장		이승완

수질자동측정기 구매 추진 계획

2020. 11.

북부수도사업소

(행정지원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

수질자동측정기 구매 추진계획

공급계통 수질상태를 실시간으로 감시하기 위해 수질자동감시시스템(SWN)을

구축하고자 함.

□ 추진근거

○ 상수도사업본부『실시간 수질 모니터링 확대추진 계획』(2020.3.9.)

○ 상수도사업본부『수질자동측정기 제작설치 방법 검토보고 (2020.11.2.)

○ 상수도사업본부 예산배정 (2020.11.2.), 예산액 : 563,200천원

□ 현황 및 문제점

○ 수질자동측정기 현황 : 20개소 22대

구 분	개 소	측정기(대)	측정항목	공개항목
계	20	22	탁도, 잔류염소, pH, 전기전도도, 수온	탁도, pH, 잔류염소
배수지	5	7
올림터	3	3
급수관	12	12

○ 급수관망에 수질자동측정기 22대를 설치하여 수질의 상시 감시를 통하여 먹는물의 안전성을 확보하고 있으나, 관내 전 지역을 상시 감시하는 데는 측정 지점이 부족한 실정임.

○ 현재 수질자동측정기에는 수압측정기능이 없어 배수지에서 수용가까지 적정한 수압이 확보된 상태에서 공급되고 있는지 확인할 수 없으며, 부적정한 수압을 관리할 수 있는 시스템 부재.

□ 추진계획

○ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 12. ~ 2021. 5.(6개월 이내)

- 내    용 : 수질자동측정기 16대 설치 (설치 장소 별첨)

※ 측정항목(6항목) : 탁도, 잔류염소, pH, 수온, 전기전도도, 수압

**************************

****************************************************

*****************************************

*********************************

*********************************

********************************************

- 예산과목 : 자본적지출. 유형자산취득. 기계장치. 시설비및부대비

(32104 아리수통합정보센터시스템 고도화)

****************************

***************************************************************************************

*************************************************************

□ 행정사항

○ 수질자동측정기 배관 및 기초공사 협조 : 급수운영과, 시설관리과

붙임문서 : 1. 수질자동측정기 확대회의 결과 통보 1부.

2. 수질자동측정기 제작설치 검토결과 보고 1부.

3. 규격서(온라인 수질연속자동감시시스템 제작구매 설치)  1부.

4. 수질자동측정기 설치지점    1부.     끝.