	마포소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2020년 하반기 소방용수시설 일제 점검,정비 결과 보고(염리)

1. 관련근거

가. 재난관리과-7060(2020.10.6.)호『2020년 하반기 소방용수시설 등 일제 정밀조사        계획 보고(알림)』

나. 염리119안전센터-3842(2020.10.8.)호『2020년 하반기 소방용수시설 일제 정밀조사        계획 보고(염리)』

2. 2020년 하반기 소방용수시설 일제 정밀조사 결과를 다음 같이 보고합니다.

가. 조사기간 : 2020. 10. 13 ~ 2020. 10. 23. (기간 중 6일)

나. 점검대상 : 338개소 (소방용수시설 315 / 비상소화장치 17 / 소방차노면표식 3 / 태양광 조명블럭 3)

다. 조사인원 : 6개조  18명

라. 주요 점검,정비 사항

1) 소방용수시설 상태 및 출수 여부 점검(다용도 소화전 조사 금지)

2) 노후소화전 점검(1990.1.1. 이전)

3) 소방용수시설 주변 불법 주정차 단속

4) 통행로 노면표식 및 태양광 조명불럭 점검

6) 비상소화장치 상시 사용 상태 유지 및 내․외부 청결 관리

마. 점검 결과 : 고장 소방용수 8개 (사용불가 8) ⇒ 별도 문서 보고

3. 행정사항

가. 점검결과 행정정보시스템 입력 완료

나. 119행정정보시스템 상 모든 현황 현행화

붙임  1. 소방용수시설 일제조사 결과(염리) 1부.

2. 2020년 동절기 소방용수시설 일제점검 결과 보고(염리).

3. 2020년 동절기 비상소화시설 일제점검 결과 보고(염리).

4. 노면표시 및 태양광조명블럭 설치현황.  끝.

	염리119안전센터장
담당자	김기택		진압1팀장	배수남		119안전센터장	11/10 김제현
협조자
시행	염리119안전센터-4285	(		)	접수		(		)
우	04155	서울특별시 마포구 토정로37길 27 염리119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-713-0965	/전송	02-713-0119	/		/	대시민공개