문서번호	시설보수과-9082
결재일자	2020. 11. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	동부도로사업소장
김종섭		임영철	11/11 이규상
협 조
	관리단속과장			이성택
	도로보수과장			양기승
	기전과장			배수웅
	주무관			박만춘

2020년 풍수해대책 종합결과 보고

2020. 11. 10.

동부도로사업소

(시설보수과)

2020년 풍수해대책 종합결과 보고

2020년 여름철 집중호우 및 태풍 등 자연재해 발생과 관련하여 주요 대응사항 등에 대한 풍수해대책 종합결과를 보고 드림

1		2020년 기상특성

□ 강수현황(10.30일 기준)

○ 전년 대비 강수량이 많고, 장마는 역대 최장기간 기록(54일)

- (총 강수량) 1,526.4mm[전년(981.7mm) 대비 171%]

- (장마) 6.24.~8.16.간 951.6mm[전년(358mm) 대비 266%]

※ 장마 특성:시베리아 지역의 이상 고온으로 정체전선이 저지고기압(블로킹)에 의해 빠져나가지 못하면서 장마가 길게 이어짐.(54일,평년 32일)

※ 호우특보 발표현황: 호우주의보 11회, 호우경보 3회

□ 태풍현황(10.30일 기준)

○ 현재까지 18개 발생, 4개 태풍이 우리나라에 영향

(※ 평년: 10월까지 22.1개 태풍 발생, 3.1개 우리나라에 영향)

- 영향태풍 : 제5호 ‘장미’(8.10.), 제8호 ‘바비’(8.27.),

제9호 ‘마이삭’(9.3.), 제10호 ‘하이선’(9.7.)

- 태풍특징 : 북태평양 고기압이 평년보다 북서쪽으로 확장하면서 한반도가 태풍의 길목에 위치하였으며 필리핀 해상의 높은 수온으로 강한 태풍 3개가 우리나라에 영향을 줌.

※ 태풍특보 발표현황 : 태풍주의보 3회

제5호 ‘장미’ (8.10.)	제8호 ‘바비’ (8.25.~27)	제9호 ‘마이삭’ (9.2.~3.)	제10호‘하이선’(9.6.~7.)

2		사전 준비사항

□ 추진기간 : 4.15. ~ 5.14.

□ 준비내용

○ 2020년 풍수해대책 추진계획 수립

- 비상근무 계획 수립, 유관기관 비상연락망 정비, 풍수해밴드 회원 정보 정비 등 추진

○ 수해취약 도로시설물(지하차도, 급경사지 등)과 지하차도 기전시설물 점검 후 79건 조치

○ 양수기, 수중펌프, 비상발전기 등 수방장비 점검 및 노후 배수펌프 개선(교체) 추진

○ 지하차도 및 터널 배수로 준설(수시)

3		추진실적

□ 풍수해 재난안전대책본부 상황실 운영

○ 운영기간 : 2020.5.15. ~ 10.15.(5개월)

※ 예비기간: 4.15.~5.14. / 10.16.~11.15.(각1개월)

○ 비상근무 현황 : 총44회, 487명(예비기간 포함)

- 보강근무 18회, 1단계, 1단계 17회, 2단계 9회

□ 장마 및 태풍대비 주요 조치사항

○ 태풍대비, 폭우대비, 추석대비 도로시설물 안전점검 시행

□ 제8호 태풍 ‘바비’대비 주요 조치사항

○ 태풍대비 도로시설물 안전점검 시행

○ 2단계 비상근무 시행(필수요원 1/2이상 근무)

○ 신호등 함체 파손 및 무단횡단방지휀스 전도 등에 대해 즉시 응급 조치

□ 풍수해 밴드를 활용한 신속한 비상근무 지시 및 상황전파

[비상근무 지시]	[기상정보 알림]

4		피해 조치사항

□ 피해발생 및 조치현황 : 3,423건 발생, 3,423건 조치완료

구 분		계	도 로			시 설 물
			포트홀	침수	침하 및 함몰	부속물 (무단횡단 방지휀스)	교통안전 (신호등, 제어기 등)	조명시설 (가로등, 터널등)
합계	피해	3,423	3,419	0	1	1	2	0
	조치	3,423	3,419	0	1	1	2	0

5		행정사항

□ 풍수해대책 유공자 시장표창

○ 대  상 : 2020년 풍수해 수해안전 대책에 기여한 공이 큰 개인

○ 인  원 : 서울시 공무원 5명 내외

○ 수여일 : 2020.12.30. 예정

□ 특별휴가 실시 : 최대 2일

○ 풍수해 재난안전대책본부 운영과 관련하여 노고가 많았던 직원들에 대한 사기진작 및 휴식 보상

○ 휴가대상 : **************

○ 시행기간 : 2020.11.10. ~ 2020.12.31.

○ 특별휴가 기준

구 분		근무일수	특별휴가	비 고
토요일, 공휴일, 평일 밤샘근무자	상황실 (시설보수과)	3~4일	1일	3일당 특별휴가 1일
		5일이상	2일
	사무실 대기근무	5일이상	1일	5일당 특별휴가 1일

※ 서울시 공무원 휴가 등 업무지침(인사과-3350호, ‘20.1.30.)

※ 수방근무 후 대체휴무 또는 초과근무로 사용시 근무일수에서 제외

붙임  1. 2020년 풍수해대책 종합결과 보고(하천관리과) 1부.

2. 2020년 풍수해대책 유공자 특별휴가 시행계획 1부.

3. 수방근무자 대체휴무 사용여부 확인 1부.  끝.