투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	서부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	교통신호기 핸드홀 관로 사용 협의 요청 검토 의견 회신

1. 서부수도사업소 시설관리과-20011호(2020.11.10.)와 관련입니다.

2. 무단수 급수체계 구축사업 관련 교통신호기 핸드홀 지중관로 사용 협의 요청에 대하여 아래와 같이 우리 부서 검토 의견을 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 사  업  명: 무단수 급수체계 구축사업

나. 위     치: 마포구 상암동 1694 DMC첨단산업센터(연등) 교차로

다. 협조 요청 내용: 무단수 급수체계 구축사업 관련 유량계 전기 인입을 위한 교통신호 핸드홀 지중 관로 사용 협조

라. 검토 의견

- 전기 전원 설비 별도 분리 설치(전력 수용 신청)

- 협조 요청한 2개 신호 핸드홀 및 관로 사용(이외의 시설물 사용 불가)

- 교통신호지주 타공 등 기타 우리 사업소 영조물 변형 불가

· 지중 구간은 관로 굴착 후 신호 핸드홀을 통하여 유량계 전원 케이블 인입

- 해당 교차로는 전체 지중 구간이므로 핸드홀에서 유량계실까지 굴착을 통하여 전기 공급

- 교통신호 핸드홀에 인입되는 전기선에 관리 부서 및 연락처 명기

- 유량계 전원 케이블 인입 작업 시 우리 사업소에서 입회할 수 있도록 3일 전 사전 통보

- 준공 후 준공내역(사진, 도면) 통보 및 서부수도사업소 측 시설물 유지관리 철저.  끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
주무관	한상원		기전과장	전결 11/11 서수일
협조자
시행	기전과-11534	(		)	접수		(		)
우	03918	마포구 가양대로 203(상암동 835)	/	http://seoul.go.kr
전화		/전송	02-300-8410	/		/	부분공개(5)