문서번호	시설보수과-7504
결재일자	2020. 11. 11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
이승훈		류태용	11/11 代박종윤
협조

2020년 하반기 정기안전점검 보고서

【구로1교】

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 11.

2020년 하반기 정기안전점검 보고서

□ 시설물명 : 구로1교

시 설 물 개 요	․ 폭 : 25m(편도 2차로) ․ 연장 : 66m	법정구분 법정외	상태등급 : B급	준공년도 1978.02.28
관 리 책 임 자	소 속 : 강서도로사업소 시설보수과		시설7급		이 승 훈
점 검 자	소 속 : 강서도로사업소 시설보수과		시설7급		이 승 훈
			운전9급		경 율 현

□ 점검내용

○ 점검일시 : 2020. 11. 11.(수)

○ 점검구간 : 전 구간(포장부, 받침 등)

○ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검 결과

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항						조치후 이상 발생 여부	비고
연번	위 치	손상			조 치 내 용
		내용	규모	등급
1	교량하부	백태, 열화	N개		지속관찰

○ 신규 이상 및 주요 점검사항 발생 개소

위 치	손 상 내 용	손상 규모	손상 등급	조 치 계 획	전문가 자문	사 진 번 호
보도포장부	특이사항없음					1
도로포장부	특이사항없음					2
신축이음	특이사항없음					3
교량받침	특이사항없음					4
교대	특이사항없음					5
교량하부	일부 백태	N		지속관찰		6

□ 현장사진

사진1	보도포장부 점검	사진2	도로포장부 점검
사진3	신축이음 점검	사진4	교량받침 점검
사진5	교대 점검	사진6	교량하부 점검