	중랑소방서
수신	(주)도경종합건설
(경유)
제목	면목 주택재건축 공사에 따른 소방용수시설 이설 관련 추가변경사항 알림

1. 관련근거

가. 재난관리과-5364(2015.9.15.)호 『“면목 주택재건축 정비사업 관련 소화전 이설요청”의 건』

나. 재난관리과-5368(2015.9.15.)호 『면목 주택재건축 관련 소방용수시설물 이설 예정지 조사 알림(2311 외 2개소)』

다. 면목119안전센터-3596(2015.10.1.)호 『소화전 및 비상소화장치 이설 예정지 보고』

라. 재난관리과-1380(2015.10.6.)호 『임시 폐전 소방용수시설 이설협조 건에 대한 회신(면목주택재건축)』

마. 재난관리과-6020(2020.11.3.)호 『면목 주택재건축 공사에 따른 소방용수시설 이설 공사 재요청 및 변경사항 알림』

2. 귀사의 무궁한 발전과 번영을 기원합니다.

3. 2015년 10월 중 귀사와 협의하였으나 미이행이 확인되어 재차 추진하고 있던 소방용수

시설 이설의 건과 관련하여 추가 변경사항이 발생하여 안내드리오니 업무에 참고하시기

바랍니다.

가. 이설대상 : 총 3개소 (지하식 소화전 2, 비상소화장치 1)

나. 변경사항 : 이설대상 3개소 중 2개소 이설 예정지 변경

형식	용수번호	변경 전	변경 후
지하식 소화전	2287호	용마산로70길 40-2 맞은편	면목로21길 16 앞 (샘터공원 남측)
비상소화장치	2-12호	용마산로70길 40-2 맞은편	면목로30나길 19 앞 (삼호아파트 후문 계단 옆)

다. 변경사유 : 상수도 관로 확보 곤란 및 민원 발생으로 인한 대상지 재선정

4. 조건부 허가사항 및 소방용수시설 설치 관련 안내사항은 이전(20.11.4.) 보내드린 공문

을 참조하여 주시고 문의사항은 중랑소방서 대응총괄팀 용수담당****************

에게 연락하여 주시기 바랍니다.

붙임  소방용수시설 이설 예정지 조사결과(변경) 2부.  끝.

	중랑소방서장
담당자	신준희		대응총괄팀장	황호준		재난관리과장	11/11 류중무
협조자
시행	재난관리과-6177	(		)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183 중랑소방서 (신내동)	/
전화	02-6981-8843	/전송	02-3423-1385	/	donkhan89@seoul.go.kr	/	부분공개(6)