“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강남수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	현장실정보고에 대한 회신(테헤란로 장기사용 송배수관 정비공사)

1. 귀 기관(사)의 무궁한 발전을 기원합니다

2. 우리사업소에서 시행중인「테헤란로 장기사용 송배수관 정비공사」의 *************************************************** 대하여 별첨과 같이 검토 결과를 알려드리며,

3. 본 공사는 대형관로(D800mm)구간으로 공급량이 많아 급수중단시 대규모 단수가 수반되어 무단수차단 공법을 적용한 구간으로, 무단수차단 공법시행시 수질사고 및 안전사고가 발생하지 않도록 지도감독에 만전을 기하시기 바라며,

4. 아울러 기존관 연결부분의 자재(강관)에 대한 KC인증, RT검사 등 품질관리에도  철저를 기하시기 바랍니다.

붙임 : *************************** 1부.  끝.

	강남수도사업소장
수신자	서울시설공단이사장,용민건설(주) 박명순
급수운영팀장	이승우		급수운영과장	11/11 최춘근
협조자
시행	급수운영과-17593	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199(도곡동 459-4)	/
전화	(02) 3146-4841	/전송	(02) 3146-4889	/	leu1981@seoul.go.kr	/	부분공개(8)