문서번호	시설관리과-19142
결재일자	2020. 11. 11.
공개여부	대시민공개

주무관		주무관		시설관리과장					결재
최민서		이은주		11/11 김근태
협 조

순찰반 업무일지(2020-11-11)

주 요 업 무	금 일 처 리 업 무	비 고
배관누수 모터펌프 제어판넬 전송판넬 가동상태 점검 및 시설물 순찰점검	▣배수지·올림터·증압장 기전설비 점검 및 작업내용 ○ 배수지(내곡,삼성) 증압장(신자곡,자곡,세곡) - 작업개요 · 내곡배수지 밸브실 환경정비 및 전동밸브 점검 · 증압장 차단기 및 배수펌프 절연저항 점검 · 삼성올림터 하자검사 및 시설물 점검 - 점검내용 · 증압장 각 차단기별 절연저항 확인 및 배수펌프 작동 시험 이상없음 · 삼성올림터 하자검사 사진촬영 및 체크밸브 제어반 점검 및 응급매뉴얼 검토 · 삼성올림터 전기실 환기시설물(에어컨, 송풍기) 동절기 대비 청결 상태 점검 ○ 삼성 중앙제어실 - 조치내용 · 코로나-19 대비 사무실 및 출입문 소독작업 · 근무자 이용시설(샤워장,화장실,전자기기) 소독 후 근무 전 후 소독작업 지시 • 작업 및 점검자 : 이승학, 최민서, 조기용 • 점검결과 : < 이상없음 > ○순찰점검 시간 - 10:00 ~ 17:00	*기전설비 현황* ․ 중앙제어실 : 1개소 ․ 올림터 : 6개소 ․ 무인증압장 : 24개소 ․ 배수지 : 9개소 ․ 유량계 : 56개소 (구역5개소포함) ․ CCTV : 48개소 ․ 전기방식 : 61개소 ․ KT통신선로:62회선
	사용물품 :
업무 지시사항 처리	순 찰 점 검 철 저

2020년 11월 11일(수)