	중랑소방서
수신	중화119안전센터장
(경유)
제목	중화1재정비촉진구역 내 소방용수시설 이설예정지 조사 계획(알림)

1. 재난관리과-6046(2020.11.4.)호 “중화1재정비촉진구역 주택재개발 정비사업구역 내 소방

용수시설 이설신청의 건”과 관련입니다.

2. 우리서 관내에서 진행 중인 중화1재정비촉진구역 주택재개발사업과 관련하여 소방용수시설의

관리 및 유지를 위하여 이설예정지 조사를 알리오니, 현지조사 후 결과를 20. 11. 18.(수)한

제출하여 주시기 바랍니다.

가. 조사기간 : 2020. 11. 9.(월) ~ 11. 18.(수)

나. 조사대상 : 지하식 소화전 5개소

연번	구분	용수번호	위치	관리상태	비고
1	지하식 소화전	4396	봉화산로1길 13(중화동 331-81)	양호
2	지하식 소화전	4413	중랑천로 194-1(중화동 331-105)	양호
3	지하식 소화전	4426	봉화산로3길 27(중화동 331-18)	양호
4	지하식 소화전	4428	동일로139길 73(중화동 331-70)	양호
5	지하식 소화전	4429	중랑역로29길 11(중화동 311-61)	양호

다. 관할센터 : 중화

라. 이설장소

- 지상·지하식 형식에 관계 없이 효용가치가 높고 민원발생이 없는 곳으로 지정

붙임  1. 소방용수시설 이설예정지 조사결과(서식) 1부.

2. 중화1재정비촉진구역 내 소방용수시설 이설신청 공문 1부.

3. 소방용수시설 이설신청서 1부.

4. 소방용수시설 관리카드(4396호 등 5개소) 1부.  끝.

	재난관리과장
담당자	신준희		대응총괄팀장	황호준		재난관리과장	11/06 류중무
협조자
시행	재난관리과-6085	(		)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183 중랑소방서 (신내동)	/
전화	02-6981-8843	/전송	02-3423-1385	/	donkhan89@seoul.go.kr	/	대시민공개