“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
		서부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	[국민신문고]대조동 상수도 관련

1. *************** 관련 수질민원을 아래와 같이 답변하고자 합니다.

2. 답변내용

***님 안녕하십니까? 우선 수질과 관련하여 불편을 드린점 사과의 말씀 드립니다.

불편을 드린 적수 출수의 원인은 대조 제1재개발 구역에서 실시한 구역 경계 상수도관 폐쇄공사로 인하여 발생된 것으로 확인되었으며 향후 추가 불편 방지를 위하여 상수도 시공업체에 공사실시 이전 수질사고 방지대책을 마련 후 공사를 실시하도록 요청하였습니다.

아울러, 주변 수질향상을 위하여 11월중 상수도 관세척작업을 실시할 예정임을 안내드립니다.

다시 한 번 불편을 드린점 사과의 말씀 드리며, 추가 문의사항이 있으실 경우 서부수도사업소 시설관리과 이진영(02-3146-3682)로 연락주시면 성심성으껏 답변드리겠습니다.

주무관							이진영			시설안전팀장					권영안					시설관리과장					11/06 代권영안
협조자
시행			시설관리과-19768									(						)		접수											(						)
우	03635					서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)															/			http://water.seoul.go.kr
전화		3146-3682						/전송			3146-3739					/													/	부분공개(6)