문서번호	기후변화대응과-4842
결재일자	2020. 11. 12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	기후변화대응팀장	기후변화대응과장
소향순	이주영	11/12 조완석

시 소유 냉매시설 관리강화를 위한

전문가 자문회의 결과보고

기후환경본부

(기후변화대응과)

- 市 소유 냉매시설 관리강화를 위한 -

전문가 자문 회의결과 보고

시 소유 냉매시설 관리강화를 위한 냉매기본계획 수립과 관련하여 전문가 및 관계자 자문회의를 개최하고 그 결과를 보고드림

□ 회의개요

○ 일시‧장소 : ’20.11.10.(화) 14:00~15:20, 11층 회의실

○ 참     석 : 총 9명

- 서울시(6명) : 기후변화대응과장, 기후변화대응팀장, 담당 주무관, *****************************등

- 전문가(3명) : **********************************************************

○ 주요안건 : 시 소유시설 냉매관리 기본계획(안)에 대한 전문가 및 관계자 자문

□ 주요 논의사항

① 냉매종류별로 우선 교체대상을 정하고, 단기별 추진계획 수립 필요

○ 냉매량과 온난화지수를 공동으로 고려한 영향이 큰 3~5가지 정도를 집중 관리하는 정책방향 검토

- *******************************가 필요

- *************하고, 오존층 파괴 및 기후온난화영향이 큰 ************** 교체도 우선적으로 검토

② 특히, 생산이 중지된 CFC 냉매사용 시설 61개소 우선 교체 추진

○ **************************************

- 자체적인 교체 계획을 수립하여 R-134냉매로 교체 추진 중

- R-123 냉매도 ’30년까지 사용 가능하고, R-134 계열 냉매로 전환하기 위해서는 냉방기 교체가 필요하여 장기적 계획 필요

***********************************

③ 냉매시설의 신규 설치 가이드라인 제시

○ 공기조화기(Air-Conditioner) 신규 및 교체시 CFCs, HCFCs 냉매사용기기 금지

○ 현재 사용냉매의 지구온난화지수(GWP)와 비교하여 동등 이하의 냉매 사용토록 제시

④ 분야별로 세분화된 냉매시설 관리자 교육 시행

○ 건물, 차량 및 냉방기 종류에 따른 누출검사 방법, 냉매의 회수방법, 시설별 관리 기준에 맞는 점검‧보수 등에 대한 교육 필요

○ 시설별 누출원인과 누출검사 주기를 관리자의 수준에 맞는 맞춤형 교육
(일반적 내용의 집합교육 지양)

□ 향후 계획

○「시 소유 냉매시설 관리계획」수립     :  ‘20.11월 중

○ 2차 전문가 자문회의 개최             :  ‘20.12월 중

□ 행정사항

○ 전문가 자문수당 수당 지급 : 300천원

- 산출내역 : 100천원(참석수당) × 3명 = 300천원

- 예산과목 : 기후변화 총괄 대응, 온실가스감축방안,기후변화대응을 위한 냉매관리 강화, 일반운영비, 사무관리비(100-201-01)