문서번호	현장민원과-17957
결재일자	2020. 11. 12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

						시 민
주무관		현장민원과장		남부수도사업소장
최용원		이연섭		11/12 박병성
협 조
	★시설관리과장				고신석
	행정지원과장				代이영기
	요금과장				이상봉
	급수운영과장				이용구

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”

'20년 겨울철 수도계량기 동파예방을 위한

건축공사장 수도계량기 보온실태 점검 계획

2020. 11.

남부수도사업소

(현장민원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

'20년 겨울철 수도계량기 동파예방을 위한

건축공사장 수도계량기 보온실태 점검 계획

겨울철 한파에 대비 건축공사현장 임시급수 상수도시설물에 대한 사전점검을 실시하여 수도계량기 동파발생을 예방하고자 함

※ 관련근거: 2020년 겨울철 상수도 운영 종합대책(본부장방침, ‘20.11. 5.)

□ 추진배경

❍ ‘19/20년 건축공사장 수도계량기 동파 75건 발생

※ 전체 동파건수(94건)의 79.8%

❍ 건축공사장 상수도시설물은 임시수전으로 공사관계자의 관리의식 부족하여 보온조치 소홀

❍ 건축공사장 수도계량기 및 보호통 관리의무 강화 홍보

(‘19. 5. 16. 수도조례  개정)

□ 점검계획

❍ 점검대상 건축공사장                              (단위 : 개소)

구 분	계	금천구	영등포구	동작구	관악구
대 상	625	132	134	110	249

※ 건축허가 후 2020. 11. 11.까지 미준공 공사장

❍ 점검기간 : 2020. 11. 16. ~ 12. 4.(15일간)

❍ 주요 점검내용

- 수도계량기 및 배관 보온실태 조사

- 수도계량기 동파예방을 위한 보온 등 조치사항 안내

- 공사장 수도계량기 및 보호통 관리의무 강화내용 안내 (붙임2,3 참조)

- 공사현장 관계자 비상연락망(휴대전화번호) 확보

- 수도계량기 동파발생 시 연락처(☎ 3146-4400, 120) 등 안내

❍ 점검방법

구 분	계	금천구 일 부	금천구 일 부	동작구 및 관악구 일부	관악구 일 부	영등포구,동작구 일부
대 상	625	60	72	169	162	162
점검부서	5개과	행정지원과	요금과	현장민원과	급수운영과	시설관리과

- 부서별 배정내역                                       (단위 : 개소)

□ 행정사항

❍ 공사현장 점검결과(붙임4) 현장민원과 제출 : ‘20.12. 7.(목)까지

❍ 현장소장이나 건축주의 휴대전화 확보할 것(붙임4 참조)

※ 한파 경보발령 시 동파예방 문자메시지 전송 예정

붙임  1. 신축공사장 현황자료 1부.

2. 공사장 안내문 1부.

3. 공사장 동파예방 안내문 1부.

4. 공사현장 점검결과 양식(안) 1부.  끝.