		광진소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장(훼손)발생 보고(능동 425호)

1. 재난관리과-4571(2020.09.29.)호「2020년 하반기(동절기) 소방용수시설 일제점검 일정 제출요청」와 관련입니다.

2. 위호와 관련 우리 119안전센터 ‘20년 하반기 일제 소방용수시설 조사중 지상식소화전 고장(훼손) 확인되어 붙임과 고장발생 보고합니다.

가. 조 사 일: ‘20년 11월 4일(수)

나. 점검대상: 지상식 425호(뚝섬로 508-1호)

다. 조 사 자: 소방위 김영규 외 3명

라. 조사결과: 소화전 제수변 겉뚜껑 파손(훼손) ※세부사항 붙임

붙임: 소화전 고장 복명서 1부.  끝.

							능동119안전센터장
담당자							윤영흠			진압3팀장					김영규					119안전센터장					11/12 곽동신
협조자
시행			능동119안전센터-4709									(						)		접수											(						)
우	04991					서울특별시 광진구 능동로 242 1층 (능동)															/			http://fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화		02-447-0119						/전송			02-3436-8119					/													/	부분공개(7)