문서번호	시설관리과-21959
결재일자	2020. 11. 12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
김재현	양창진	11/12 유명은
협 조

2020년 4/4분기

전기방식설비 정기점검 실시 계획

2020. 11.

강서수도사업소

〔시설관리과〕

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2020년 4/4분기

전기방식설비 정기점검 실시 계획

우리사업소에서 관리하고 있는 전기방식 시설물에 대하여 ‘20년 4/4분기 정기점검 계획을 보고 드림.

Ⅰ	관련근거

○ 상수도 전식시설물 관리 규정: 분기별 각 1회 자체점검 시행

- 희생양극은 반기 1회 점검 시행

Ⅱ	시설현황

○ 전기방식 시설현황

계	배류기	외부전원	희생양극	비 고
43	1	30	12

Ⅲ	점검개요

○ 점검기간: 2020. 11. 16. ~ 11. 30.

○ 점검대상: 배류기 1개소, 외부전원 30개소

○ 점검자: 기전팀장외 2명

Ⅳ	점검내용

○ 방식전위 측정(기준: -850 ~ -2,500mV) 및 각종 계측기 운영상태

○ 전식 구조물 파손여부 및 시설물 안전상태 점검

○ 입·출력 전압 및 전류값 정상범위 점검 등

Ⅴ	향후계획

○ 경미한 사항은 현장조치, 이외 사항은 별도 계획수립 후 시행

○ 점검 후 점검결과 GIS 등록

○ 점검결과 보고 → 본부 시설안전부(시설과)

붙 임: 전기방식설비 현황 1부  끝.