고장발생보고서 (소화전 3706호)
문서번호	수서119안전센터-4798	결재	담당자	진압1팀장	센터장
등록일자
			홍두진	代김진한	11/12 이종봉
수 신	재난관리과장
접수번호

대상명(건명)	소화전 3706호	관리부서		수서119안전센터
확 인 일 시	2020. 11. 11. (수) 09:00	장 소		강남구 광평로 56길 11
규 격(모델명)	소화전 (3706호)
조치사항	본서 용수담당 유선 통화 후 공문 보고
원인 및 상태	소화전 스핀들 헛돔
담당자 의견
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
					-
붙임 1. 위치도 1부. 2. 고장 사진 1부. 끝. 수서 119센터에서 운용하고 있는 소화전 3706호 가 고장 발생되어 보고 합니다. 2020년 11월 12일 (목)

	수서119안전센터장