문서번호	배수과-10568
결재일자	2020. 11. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
송현우		김원수	11/12 신용철
협조	주무관		조성균
	주무관		최호림

『대방배수지 송수관로 누수에 따른』 급수운영 결과보고

2020. 11.

급수부

(배수과)

『대방배수지 송수관로 누수에 따른』

급수운영 결과보고

동작구 대방동 70-1번지 부근 현대자동차 남부서비스센터 부지 내 대방배수지 송수관로 누수발생에 따른 급수운영 조치결과를 보고드림

Ⅰ				누수발생 개요

□ 일    시: 2020. 11. 11.(수) 14:30경

□ 위    치: 동작구 대방동 70-1번지 현대자동차 남부서비스센터 부지 내

□ 구    경: D2,200㎜(1986/SP)/D200㎜ 공기밸브

□ 누수원인: ***********************************************************

□ 위 치 도

*******************************************

Ⅱ				공급 현황

□ 공급수계: 암사정수센터(자연유하) → 노량진(가) → 대방배수지

□ 급수현황

- 공급지역: 2개구(영등포구, 동작구) 19개동

- 급수세대: 112천세대(349천명)

- 공 급 량: 23만㎥/일(’20년 평균일 공급량 최대기준)

□ 공급 개념도

*

Ⅲ				조치 사항

□ 단수현황

□ 단수여부: 단수 없음

□ 급수운영 주요내용

□ 누수 지점이 대방배수지 송수관로로 배수지 급수구역의 직접적인 단수 수반 없이 복구공사 및 급수운영

□ 유량계 사용패턴 분석결과, 시간당 물 사용량이 5천㎥ 수준으로 내려가는 00시부터 노량진 가압장 송수펌프 중단하여 복구시행

□ 송수중단 전에 3개지 만수위 확보 후 1개지만 우선 항을 비우고 담수 시 비운 항에 담수하여 수질안정화 확인하여 최종 통수

□ 세부 조치내용

***************************************

*************************************

****************************************

************************************************************************************************

**********************************************

*********************************************

**************************************************

*****************************************

*****************************************

********************************

*****************************************************************************

***************************************************

**************************************************

***********************

*************************************************

□ 현장조치 사진

************************************************************************************

Ⅳ				행정 사항

□ 누수에 따른 급수운영 관련 비상근무(초과근무)

□ 기    간: ’20. 11. 11.(수)~11. 12.(목)

□ 근무내용: 누수복구공사에 따른 급수운영 검토 및 비상대책 수립

□ 초과근무 인정내용

- `20. 11. 11.(수) 18:00~24:00 초과근무 4시간

☞ 근무자: 배수과 조성균, 조종식, 문정주, 최호림, 송현우

- `20. 11. 12.(목) 00:00~18:00 초과근무 4시간

☞ 근무자: 배수과 조성균, 조종식, 문정주, 최호림, 송현우

- 근거: 지방공무원 복무규정 제4조 및

서울특별시 지방공무원 복무조례 제15조

□ 비상근무자 야간 급식비 지급

□ 지급대상자: 야간근무자(배수과 5명)

- 1인1식 8,000원 × 2식 × 5명 = 80,000원

□ 근거: 수계전환 등 비상근무 급식비 관련 예산배정 보고

[배수과-2473호(2020.3.5.)].  끝.