	양천소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	소방용수시설 보수 완료에 따른 검수 지시 알림(공소 310021, 290100, 270023)

1. 급수운영과-23883(2020.11.10.)호 『소방용수시설(소화전) 보수완료 통보』와 과 관련입니다.

2. 소방용수시설 보수 완료에 따른 검수를 다음과 같이 알립니다.

가. 대    상

연번	소화전번호 (식별)	관할	위 치	고장내용	보수내용
1	310021호 (지상식)	신월	양천구 월정로 303 (신월동 1036)	몸통 스핀들 헛돔	지상식 소화전 교체
2	290100호 (지상식)	신월	양천구 가로공원로 72-0 (신월동 151-5)	지상식 소화전 몸통 및 제수변 스핀들 불량(개폐불량)	지상식 소화전 교체
3	270023호 (지상식)	신월	양천구 남부순환로 423 (신월동 130-6)	지상식 소화전 몸통파손으로 인하여 사용불가함	지상식 소화전 교체

나. 방    법 : 소방차량 활용 자체계획 하에 현지확인 검수

다. 확인사항

1) 고장부분이 완료내역에 맞게 잘 보수 되었는지 확인

2) 출수여부 및 작동상태 확인

3. 행정사항

가. 신월119안전센터는 119행정정보시스템에 관련이지미 업데이트 및 조사부(수시조사) 입력을 현행화하여주시고,

나. 검수결과는 붙임1서식 활용 작성하여 2020. 11. 17.(화)한 제출하여 주시기 바랍니다.

다. 현장대응단장 및 각119안전센터장은 검수 추진 중 감염병 예방을 위해 직원들의 보건안전에 각별히 주의해 주시기 바랍니다.

붙임 : 검수결과 보고서식 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,신정119안전센터장,신월119안전센터장,목동119안전센터장,신트리119안전센터장
담당자	이우득		대응총괄팀장	박광철		재난관리과장	11/12 김정수
협조자
시행	재난관리과-6349	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 2층 재난관리과	/
전화	02-6981-8643	/전송	02-2652-2286	/	deuck81@seoul.go.kr	/	대시민공개