문서번호	도로관리과-17290
결재일자	2020. 11. 12.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		포장조사평가팀장	도로관리과장
이창민		백종은	11/12 김진효
협조
	주무관		윤진성

2020년 도로공동조사장비

검․교정 및 정비 시행 보고

2020. 11.

안전총괄실

(도로관리과)

2020년

도로공동조사장비 검∙교정 및 정비 시행 보고

서울시도의 지반침하를 예방하기 위해 보유·운용하고 있는 도로공동조사장비의 정확성 유지 및 장비상태 개선을 위한 2020년 검·교정 및 정비를 시행하고자 함

Ⅰ		추진근거

○ ‘20.01.: 2020년 도로하부 공동 자체 탐사 계획

(도로관리과-20559호)

○ ‘20.03.: 2020년 도로 포장상태 조사장비 검․교정 계획 보고

(도로관리과-5720호)

Ⅱ		검․교정 개요

○ 과 업 명 : 2020년 도로공동조사장비 검․교정 및 정비 용역

○ 대상장비 : 도로공동조사장비(차량형GPR, 천공기, 영상촬영기)

○ 계약업체 : 이성 주식회사(장비제조사)

○ 계약방법 : 1인 견적 수의계약

○ 관련근거

- 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제 25조 제1항 제4호 바목 및 제5호 나목, 제30조 제1항 제2호

- 수의계약 상한금액 확대 추진계획(재무과-29162호, ’20.5.29.)

○ 수의계약 사유

- 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제25조 제1항 및 제30조 제1항과 「수의계약 상한금액 확대 추진계획」에 의한 추정가격 20백만원 이하인 용역이므로, 1인 견적 수의계약이 가능한 금액임

- 장비의 검․교정 및 정비는 장비 제작업체인 이성 주식회사가 직접 수행하므로 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제25조 제1항 4호 바목에 의거 장비의 정밀도 유지 및 신뢰성 확보를 위한 검․교정의 수의계약 업체로 선정

※ 바목: 해당물품을 제조∙공급한 자가 직접 그 물품을 설치∙조립 또는 정비하는 경우

○ 소요예산 : 12,639,000원(일천이백육십삼만구천원), 부가세 포함

○ 예산과목 : 도로시설물관리, 도로 및 도로부속물 관리, 도로포장 품질향상, 일반운영비, 공공운영비

○ 검․교정 내역

연번	품 명	구 성 품	검‧교정 항목	비고
1	멀티채널 GPR	안테나	대역폭	안테나 케이스 상태 점검
		송신기	펄스폭, 첨두전압
		수신기	증폭기 대역폭, 샘플러
2	위치정보 수집장치	거리측정장치(DMI)	거리 정확도 및 교정
		GPS	위치 정확도 및 연결상태
		위치확인용 카메라	거리교정(노면영상) 및 상태
3	영상 촬영기	심도측정기(엔코더)	측정센서 교정
		영상카메라	측정센서 상태 점검 및 렌즈 교체	컨넥터 교체(노후화)
4	차량 부속장치	안테나 리프트	브라켓 상태(노후화 체크) 안테나 높이 측정장치 점검
		부속 발전기	발전기 상태확인 및 필터 점검
		장비제어장치	제어장치 상태점검
		운용차량	차량상태 점검
5	코어드릴	심도표시기	거리정확도
6	편의장치	안전장치	LED 전광판, 4CH 블랙박스 안테나 보조등 등
7	소프트 웨어	GPR 취득, 분석, 영상 촬영기 운용 프로그램	운영 및 분석프로그램 유지관리

Ⅲ		검․교정 절차 및 일정

○ 검․교정 절차

검∙교정 협의		검∙교정 계약		검∙교정 실시		교정성적서 발급		교정대가 지급
교정단가 및 내역		1인 견적 수의계약				장비상태 확인		준공검사

○ 검∙교정 일정(계약일로부터 20일)

- 장비 정비 및 검․교정 소요시간 : 10일

- 검․교정 성적서 및 보고서 작성 : 5일

- 장비 운송, 시험가동 등 기타 소요시간 : 5일

※ 검∙교정 중 장비운행 주요부품 수리가 필요할 경우 소요시간/비용 별도 산정

Ⅳ		행정사항

○ 검․교정 결과 정비 및 교체가 필요한 부품은 즉시 조치하여 조사장비의 정밀도 유지 및 신뢰성 확보

Ⅴ		향후일정

○ 2020. 11.: 용역 계약 및 착수

○ 2020. 12.: 장비 성능 평가 및 준공

붙임  1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 1부.

3. 과업내용서 1부.