코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	양천소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방공사 감리완공 결과보고서 검토 결과보고 (신정동 930-28 외1)

1. 민원접수 3402,3403호(2020.11.12.)와 관련입니다.

2. 위와 관련, 소방공사 감리결과보고서 검토결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 건축 물의 개요 (*** 외 1인 건물*
위 치	서울 ************** *****	건축주	****외 1인
건물구조 및 허가 협의 내용	철근크리트구조, 철근콘크리트 지붕, 지하1층/지상6층, 1개동 대지면적 282.50㎡, 건축면적 164.90㎡, 연면적 564.30㎡
공사종별 및 용도	신축 / 공동주택	허가동의일		2020.4.2.
나. 소방시설 설계자
상 호	㈜유성기술단	대표자	이 종 택
업 종	전문소방시설설계업	등록번호	제2016-01-00133호
위 치	서울시 구로구 디지털로31길 41	전화번호	02-879-2146
다. 소방시설 공사업자
상 호	한강소방㈜	대표자	석 병 곤
업 종	전문소방시설공사업	등록번호	제2016-02-00338호
책임시공자	***(기계/전기:초급)	발급번호	**************
위 치	서울시 양천구 중앙로46길 47	전화번호	*************

라. 소방공사 감리업자
상 호	파이어스	대표자	이 분 숙
업 종	일반소방공사감리업	등록번호	제2019-03-00004호
책임감리원	************]	발급번호	**************
위 치	서울시 관악구 조원중앙로2길 212	전화번호	*************
마. 설치 소방시설
소 화 설 비	소화기구, 주거용주방자동소화장치, 스프링클러설비
경 보 설 비	비상경보설비, 단독경보형감지기, 가스누설경보기
피 난 설 비	유도등, 피난기구(완강기)
소화활동설비	연결송수관설비
소화용수설비	해당없음

나. 검토자 의견

1) 위 제출서류 검토 결과 소방공사 감리결과보고서가 소방시설 공사업법 시         행규칙 제 19조(감리결과의 통보 등) 규정에 적합하게 적성되었고,

2) 상기 건축물에 설치한 소방시설이 제 법령에 적합하게 설치되어 소방시설         공사업법 제14조(완공검사)제3항의 규정에 의하여 소방시설 완공검사증명         서를 교부함이 가하다고 사료됩니다.

붙임  소방시설완공검사증명서 1부.  끝.

담당자	박성철		예방팀장	강광억		예방과장	11/12 강경철
협조자
시행	예방과-14784	(		)	접수		(		)
우	07355	서울특별시 영등포구 영등포로84길 41 신길119안전센터 (신길동)	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-841-0119	/전송	02-834-0119	/	201205109@seoul.go.kr	/	부분공개(6)
청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축