고압가스 수불부(11/12)

주무관	정수과장			결재
윤좌헌	11/13 代이금재
협 조

문서번호 :	정수과-9175

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : **************** 대표이사 : ***, 연락처 : (************)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				240						10,651
11.01		0	0	240		0	0	259	259	10,392
11.02		0	0	240		0	0	268	268	10,124
11.03		0	0	240		0	0	249	249	9,875
11.04		0	0	240		0	0	254	254	9,621
11.05		0	0	240		0	0	252	252	9,369
11.06		0	0	240		0	0	255	255	9,114
11.07		0	0	240		0	0	237	237	8,877
11.08		0	0	240		0	0	245	245	8,632
11.09		0	0	240		0	0	257	257	8,375
11.10		0	0	240		0	0	240	240	8,135
11.11		0	0	240	5,400	0	0	240	240	13,295
11.12		0	0	240		0	0	243	243	13,052
11.13			0	240					0	13,052
11.14			0	240					0	13,052
11.15			0	240					0	13,052
11.16			0	240					0	13,052
11.17			0	240					0	13,052
11.18			0	240					0	13,052
11.19			0	240					0	13,052
11.20			0	240					0	13,052
11.21			0	240					0	13,052
11.22			0	240					0	13,052
11.23			0	240					0	13,052
11.24			0	240					0	13,052
11.25			0	240					0	13,052
11.26			0	240					0	13,052
11.27			0	240					0	13,052
11.28			0	240					0	13,052
11.29			0	240					0	13,052
11.30			0	240					0	13,052
12.01			0	240					0	13,052
합계	0	0	0		5,400	0	0	2,999	2,999

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					36,840			33,606
11.01		0	0	0	36,840		2,360	31,246
11.02		0	0	0	36,840		2,504	28,742
11.03		0	0	0	36,840	18,260	2,325	44,677
11.04		0	0	0	36,840		2,233	42,444
11.05		0	0	0	36,840		1,973	40,471
11.06		0	0	0	36,840		2,115	38,356
11.07		0	0	0	36,840		1,956	36,400
11.08		0	0	0	36,840		1,955	34,445
11.09		0	0	0	36,840		2,157	32,288
11.10		0	0	0	36,840		2,073	30,215
11.11		0	0	0	36,840		1,934	28,281
11.12		0	0	0	36,840		1,359	26,922
11.13				0	36,840			26,922
11.14				0	36,840			26,922
11.15				0	36,840			26,922
11.16				0	36,840			26,922
11.17				0	36,840			26,922
11.18				0	36,840			26,922
11.19				0	36,840			26,922
11.20				0	36,840			26,922
11.21				0	36,840			26,922
11.22				0	36,840			26,922
11.23				0	36,840			26,922
11.24				0	36,840			26,922
11.25				0	36,840			26,922
11.26				0	36,840			26,922
11.27				0	36,840			26,922
11.28				0	36,840			26,922
11.29				0	36,840			26,922
11.30				0	36,840			26,922
12.01				0	36,840			26,922
합계	0	0	0	0		18,260	24,944