소통·공감·참여 다함께 행복한 양천!
		양천소방서
수신	양천구청장(건축과장)
(경유)
제목	“민원사항 협조 통보” 접수사항 현장 확인 결과 통보

1. 관련문서

가. 건축과-8123(2020.11.2.)호 “민원사항 협조 통보”

나. 예방과-14345(2020.11.5.)호 “민원사항 협조 통보 접수사항 현장 확인 계획 보고“

2. 양천구청 이첩민원 현장 확인결과를 아래와 같이 통보 합니다.

○ 민원내용: - 지하1층 공용복도 불법 점용으로 인한 비상 시 대피 등에 어려움 우려 (피난상 어려움 없음)

- 지하6층 기계실 내부 세탁(벤젠 등 휘발성 세제) 사용으로 인한 화재 우려 (위험물 사용없음)

○ 민원발생장소: 서울특별시 양천구 신정7동 324-7, 324-8 (대림아크로빌)

○ 현장확인일: 11. 6(금), 11. 9(월). (2일간)

○ 확인자: 경.변두남, 위.조규영

○ 결  과: “이상없음”  끝.

							양천소방서장
담당자							조규영			위험물안전팀장					변두남					예방과장					11/13 강경철
협조자
시행			예방과-14787									(						)		접수											(						)
우	07992					서울특별시 양천구 목동서로 180															/			http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화		02-6981-8691						/전송			02-2653-3119					/	sun1500@seoul.go.kr												/	부분공개(6)