문서번호	공공재생과-11311
결재일자	2020. 11. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공공재생사업팀장	공공재생과장
조선휘		윤재원	11/13 이동일
협조
	주무관		최용민

- 남산 예장자락 재생사업 -

기억6 메모리얼 홀 조성 협동회의 결과보고

2020. 11.

도시재생실

[공공재생과]

- 남산 예장자락 재생사업 -

기억6 메모리얼 홀 조성 협동회의 결과보고

일    시 : 2020.11.10. (화) 13:00

장    소 : 남산 예장자락 재생사업 메모리얼 홀 현장

참    석 ( 5명)

공공재생과 공공재생사업 팀장, 실무담당

도시기반시설본부 설비부 정찬교 주무관, 현장실무

프로젝트스페이스 미음(전시용역) 대표 배다리

주요 안건

기존 조명 계획

ㅁ자 주차장용 레이스웨이에 폭 150mm 형광등 9개 설치

메모리얼 홀 내부 조명계획 전시시설에 적합하지 않으므로 변경 필요

내부 조명계획 관련 협의

전시장용 트랙조명 설치

메모리얼홀 좌우 벽면에서 1000mm 지점 / 바닥에서 3500mm 높이에 일자형 조명트랙(검정색) 설치

조명등 : 탈부착 가능 LED다운라이트 레일 스팟등(색상 검정/4000k) 20개

조명트랙 : 일반 조명레일 색상 검정

※ 협의안 시공반영

붙임  기존 조명계획 및 변경 안 조명 사양 1부.

작 성 자	공공재생과:이동일☎2133-8640 공공재생사업팀장:윤재원☎8647 담당:조선휘☎8648