	중부소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장 발생 알림(공설 1086호)

1.『2020년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』와 관련입니다.

2. 2020년 동절기 대비(하반기) 소방용수시설 일제조사 중 현장대응단 관내 소방용수시설에 고장이 확인되어 다음과 같이 알립니다.

연번	식 별	용수번호	위 치	고장 내용	사용가부	확인자	확인일자
1	지하식	1086호	중구 퇴계로 83길 10	제수변 스핀들 고장	사용가능	위. 김영수 위. 박진훈	2020.11.12.

붙임  소방용수시설 고장 발생 보고서 1부.  끝.

	현장대응단장
★담당자	박진훈		진압3대장	문병수		지휘3팀장	안성일		현장대응단장	11/15 代안성일
협조자
시행	현장대응단-6632	(		)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394(무학동, 중부소방서)	/
전화		/전송	2252-1516	/		/	부분공개(7)