하자검서조서(최종)

결재	주무관	정수시설과장
	송재홍	11/16 이천영

우리 정수센터에서 ‘19.11.에 시행한「1-1침전지 맥동송풍기 2호 수리」의 하자담보 책임기간 만료가 도래하여 최종 하자검사를 실시하고 아래와 같이 보고합니다.

2020. 11. 16.

보고자 :   지방공업주사  송 재 홍

복 명 내 용
건 명	1-1침전지 맥동 송풍기 2호 수리
제 목	하자검사조서(최종) <1-1침전지 맥동 송풍기 2호 수리>
관련근거	지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률시행령 제70조, 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제13장 제10절 공사 목적물의 하자 검사 규정
공사현황	공 사 명 : 1-1침전지 맥동 송풍기 2호 수리 계 약 자 : 원기공 대표 김대원 계약금액 : 9,189,000원 계약일자 : 2019. 11. 15. 준공연월일 : 2019. 11. 18.
하자담보 책임기간	2019. 11.18. ~ 2020. 11.17.(1년)
하자검사	최종검사
하자검사자	지방공업주사 송재홍, 지방공업서기보 정덕교
검사결과	이상없음
비 고	점검사진 1부.